## Slide 1
了解磁路的四个定律
掌握基本磁化特性曲线（会绘制，会分析），掌握膝点概念；
了解磁滞回线
掌握主磁通、漏磁通的概念；
掌握软磁材料、掌握铁耗有哪两种 ，怎么减小铁耗？(表面涂绝缘漆的硅钢片叠成）
了解铁耗的公式与频率和磁密的关系。
1 磁路：

## Slide 2
2 变压器
掌握变压器 ，主磁通计算公式
掌握上式U1、f 变化后，磁通 、磁阻Rm、励磁电抗Xm、铁损耗、空载电流、漏电抗的大小如何变化。（例：习题2-2）
掌握（会画）变压器的等效电路，掌握折算前后的二次侧电压关系。
了解开路和短路试验。
了解三相变压器的磁路系统。
了解标幺值的概念。
掌握画相量图判断三相变压器的联结组别号。（例：习题2-20）

## Slide 3
掌握（会画）变压器的外特性曲线（图2-29），掌握负载性质对其影响。
掌握电压调整率的计算公式：
掌握变压器并联运行的三个理想状态和三个条件（63页）。
了解电压互感器和电流互感器的使用注意事项
掌握三相变压器并联运行的计算（参考作业2-26）
（注意：变压器并联运行时短路阻抗标幺值小的首先满载。）
掌握三相变压器额定电压和电流的计算（参考作业2-17）
掌握变压器效率的计算：额定效率（2-72）、最大效率（例2-4）。

## Slide 4
2 直流电机
了解直流电动机和发电机工作原理对比。
了解直流电机的电枢反应。
掌握直流电机电枢电势的计算公式及意义：
掌握直流发电机和直流电动机的电磁转矩的性质和物理计算公式，掌握改变他励直流电动机旋转方向的方法。
掌握他励发电机和并励发电机外特性曲线，并进行区别分析。
了解并励发电机的自励条件。

## Slide 5
掌握他励直流电动机的机械特性方程（3-40），掌握恒转矩负载曲线（直线）。
了解恒功率负载，通风机负载的概念。
掌握他励直流电动机的端电压降低、电枢串电阻的机械特性曲线，以及上述两种情况对于电枢电流、稳态转速的影响。
了解直流电动机的起动方法。
掌握有哪三种调速方法。

## Slide 6
4 交流电机理论的共同问题
掌握交流绕组感应电动势公式， 。
掌握圆形旋转磁场的性质：条件，转速，转向，位置，大小。
掌握同步转速ns的概念及公式。
了解几个基本概念：空间电角度，每极每相槽数 q ，集中绕组、分布绕组 ，槽距角α，极距
了解绕组为什么要短距和分布
了解感应电动势的高次谐波抑制措施
掌握单相绕组磁动势（脉振）和三相对称绕组合成磁动势（旋转）的不同

## Slide 7
5 感应电机
了解感应电机和异步电机，同步电机名称的由来。
掌握转差率的概念及计算公式。
掌握（会画）异步电动机的T型等效电路，理解转子等效电阻的含义（ ），会根据T型等效电路和等效电阻大小去分析空载和堵转时，电流的变化规律。
掌握异步电动机定子与转子之间有气隙隔开，但是却能够进行能量交换的原因，从空载到满载主磁通的变化情况。

## Slide 8
掌握异步电动机的负载性质（对于电源是阻感性负载）。
了解异步电动机的固有机械特性和人为机械特性
掌握异步电动机转子电阻增加的一些物理量如何变化及原因：最大电磁转矩Tmax、转速、转矩、定子电流、
了解异步电机起动、制动的方法
掌握调速有几种方法
了解异步电机起动电流大而起动转矩不大的原因

## Slide 9
电磁功率、机械功率和转子铜耗之间的关系（计算题，参考补充作业）
－
E1 = E2'
＋
＋
U1
－
I1
R1 jX1σ
jX2σ' R2'
I2'
1－s
R2'
s
Rm
jXm
Im
Pe
PΩ
Pe
R2'
s
= m1 I2'2
pCu2 = m1 R2' I2' 2
1－s
s
PΩ = m1 R2'I2'2
pCu2 = s Pe
= (1－s ) Pe
PΩ
转子所产生的机械功率相对应的模拟等效电阻
转差率、转子频率、转子铜耗、定子电流、电磁功率、输出功率，电磁转矩的计算

## Slide 10
6 同步电机
了解隐极式（汽轮发电机）、凸极式（水轮发电机）两种同步电机的区别。
掌握同步电机的功率角、内功率因数角、功率因数角的概念及三者关系。
掌握电枢反应的性质，会根据负荷性质画相量图来判断电枢反应的性质。
了解隐极同步发电机和凸极同步发电机的等效电路、相量图。
了解同步发电机的外特性和调整特性。
掌握同步发电机并网运行的条件和哪两种方法。
掌握并网同步发电机功角特性曲线，调节其输出有功功率的方法。

## Slide 11
掌握同步发电机无功功率的调节方法（正常励磁、过励、欠励的概念，会画三种情况的相量图说明调节方法）
掌握同步隐极发电机有功功率的调节对于无功功率的影响（会画相量图）。
了解同步电动机无功功率的调节（正常励磁、过励、欠励的概念，会画相量图说调节原理）。
掌握同步电动机通常工作在什么状态去改善功率因数。
掌握功率角、内功率因数角和激磁电动势的计算（参考例题6-1、作业6-8）
掌握同步电动机无功补偿的计算（参考作业6-27，例题6-6）